|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування, ремонту та утримання в належному експлуатаційному стані зовнішніх електромереж вуличного освітлення, світлофорних об’єктів в м. Суми |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічне обслуговування, ремонт та утримання в належному експлуатаційному стані зовнішніх електромереж вуличного освітлення, світлофорних об’єктів в м. Суми здійснювати з урахуванням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (зі змінами), Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2008р. № 253, Правил улаштування електроустановок, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012р. №54, Правил утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 08.11.2017 № 296, Державних санітарних норм та правив утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 17.03.2011 № 145 та інших діючих нормативних документів.Якість послуг повинна відповідати діючим законодавчим та нормативним актам України. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наявної потреби та обсягів з технічного обслуговування, ремонту та утримання в належному експлуатаційному стані зовнішніх електромереж вуличного освітлення, світлофорних об’єктів в м. Суми. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) методом порівняння ринкових цін. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі. Як основа, для встановлення очікуваної вартості послуг, використовувались як ціни власних попередніх закупівель (укладених договорів) на закупівлю аналогічних послуг так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель «Prozorro». |
| 4 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Планова закупівля на 2023 рік, очікувана вартість – 17 500 000,00 грн. |