|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.2 житлового будинку № 15 по вул. Реміснича в м. Суми |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: **капремонт ліфта п.2 житлового будинку № 15 по вул. Реміснича в м. Суми** визначені на підставі розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка складалась відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.  Робочий проєкт пройшов експертизу та отримав позитивний експертний звіт від 21.07.2021р. №19-0295/03-21.  Якість виконання робіт повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт та послуг.  Об`єкт відноситься до класу наслідків – СС1. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, яка складена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». |
| 4 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначенняна 2021 р. cкладає 367 884.80 грн. (відповідно до рішення сесії Сумської міської ради від 24.12.2020р. № 62-МР  [«Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік](https://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2020/24.12.2020/62-MR/Risenna_s.doc)» (зі змінами) та розрахунку до кошторису по КПКВК №1216015. |