|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаській із вул. Лінійною в м. Суми |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: **Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаській із вул. Лінійною в м. Суми** визначені на підставі розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка складалась відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Якість виконання робіт повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт та послуг.Об`єкт відноситься до класу наслідків – СС2. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, яка складена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». |
| 4 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначенняна 2021 р. cкладає 70 000,00 грн. (кошти передбачені міським бюджетом) відповідно до рішення сесії Сумської міської ради від 12.05.2021 №1043-МР [«Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік](https://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2020/24.12.2020/62-MR/Risenna_s.doc)» та розрахунку до кошторису по КПКВК №1217310. |