|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул.Ковпака,17, п.3 м.Суми |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: **влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул.Ковпака,17, п.3 м.Суми** визначені на підставі розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка складалась відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Робочий проєкт пройшов експертизу та отримав позитивний експертний звіт від 10.06.2021р. №19-0197/03-21.Якість виконання робіт повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт та послуг.Об`єкт відноситься до класу наслідків – СС1. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, яка складена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». |
| 4 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначенняна 2021 р. cкладає 204 188,00грн. відповідно до рішення сесії Сумської міської ради від 24.02.2021р. №459-МР [«Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік](https://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2020/24.12.2020/62-MR/Risenna_s.doc)» та розрахунку до кошторису по КПКВК №1217310 . |